У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор ООО «Трейдинг»

____________/В.С.Дмитриев/

«01» февраля 2017г.

Технические условия

на изготовление стенового клееного

бруса (от 3-х ламелей и более)

ТУ 5366-057-80141720-2012

1. Область применения

1.1  Настоящие технические условия распространяются на брус клееный профилированный для стен малоэтажных зданий, изготавливаемый на предприятии ООО «Трейдинг».

1.2. Технические условия могут быть применены для сертификации изделий.

2. Технические требования

2.1.    Основные параметры и размеры:
2.1.1  Брус клееный изготавливается  по требованиям настоящих технических условий и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.1.2  Номинальные размеры бруса  155х210мм, 180*210мм, 155х150мм, 180х150мм.

2.1.3  Предельные отклонения должны соответствовать значениям,  указанным  в табл. 1 или указываются в рабочих чертежах на конкретные конструкции.

Таблица 1

| Параметр | Величина | Ед. изм. | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота бруса , h | 155, 180 | мм | +/- 0,4 |
| Ширина бруса , b | 210, 150 | мм | +/- 0,4 |
| Высота шипа , h1 | 16 | мм | + 0,4 |
| Глубина паза , h2 | 16 | мм | - 0,4 |
| Длина бруса , L | до 12000 | мм | +/- 1 |

2.1.4  Влажность бруса при  его изготовлении и приемке должна быть в пределах 10- 12 %. Разница по влажности между склеиваемыми ламелями не должна превышать 12%.

2.1.5 Толщина склеиваемых ламелей в брусе должна быть в пределах 20-50 мм. Ламели могут быть как цельными, так и склеенными по длине на микрошип. Допускаются внутренние слои, не склеенные по длине, если длина каждого элемента не менее 2 000 мм, стыки в соседних слоях смещены на 40 мм и более, а зазор между кромками не превышает 1,5 мм, количество слоев при этом не менее 4-х.
2.1.6 Угловые соединения (чаши) заводского изготовления и соединения брусьев по длине

выполняются согласно проектной документации на сооружение.
2.1.7 Готовая продукция должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблица 2.

Таблица 2

| № | параметр | Ед.изм. | Значение | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шероховатость боковых поверхностей бруса | мкм | 320 | ГОСТ 15612 |
| 2 | Отклонения поверхностей элементов: - от прямолинейности; - от плоскостности; - от перпендикулярности | мм на 1 п.м. | 1 1 1 | ГОСТ 3749 |
| 3 | Прочность зубчатых клеевых соединений слоев | МПа | 27min (37 среднее) | ГОСТ 3749 |
| 4 | Прочность клеевых соединений слоев по пласти: - при послойном скалывании; - после кипячения в течение 3 часов | МПа МПа | 6min (8ср.) 3,2min | ГОСТ 25884 ГОСТ 17005 |
| 5 | Стойкость клеевых соединений при расслаивании | % | Не более 5 | ГОСТ 27812 |

2.1.8 Декоративная и огнебиозащитная обработка выполняется по согласованию с заказчиком по техпроцессам, утвержденным в установленном на предприятии порядке.

2.1.9 Ламели бруса склеиваются на гладкую фугу. Допустимое отклонение по толщине ламели не более 0,1 мм.

2.1.10 Сращивание ламелей по длине на мини-шип допускается для  лицевой ламели сорта А длиной от 300 мм; для внутренней ламели минимальная длина заготовки на сращивание 200 мм. Длина шипа 11,8 мм.

2.1.11 Склеивание ламелей производится при температуре в производственном помещении от 15ºС до 24ºС и относительной влажности воздуха 35-65%.

2.2 Требования к материалам:
2.2.1. Для изготовления клееного бруса  применяются хвойные пиломатериалы (ель, лиственница) по ГОСТ8486-86 и с размерами по ГОСТ24454-80. Допускается применение пиломатериалов других пород по отдельным дополнительным  техническим условиям, учитывающим специфику изготовления и эксплуатации сооружений.
2.2.2. По качеству наружных слоев брус соответствует сорту А. Пороки древесины и дефекты обработки по сортам указаны в таблице 3. Качество древесины внутренних слоев соответствует сорту В, С.

Таблица 3

| № п/п | Пороки | Сорт А | Сорт В | Сорт С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сучки здоровые светлые сросшиеся | 3-4 штуки размером не более 35 мм на 1 пог. м | Размером до 35 мм - без ограничений, размером до 50 мм - 25 % от общего количества | Без ограничений по размерам и количеству |
| 2 | Сучки здоровые темные сросшиеся | Не допускаются | Размером до 35 мм - без ограничений, размером до 50 мм - 4 шт. на 2 пог. м | Размером 1/2 ширины детали до 1 шт. на 2 п/м, менее 1/2 ширины - без ограничений |
| 3 | Сучки темные частично сросшиеся или поврежденные | Не допускаются | Допускаются здоровые темные и частично сросшиеся размером 1/3 ширины, по 1 шт. на детали, менее 1/3 без ограничений ширины | Здоровые темные и частично сросшиеся размером 1/2 ширины, по 1 шт. на детали, менее 1/2 ширины - без ограничений |
| 4 | Сучки выпавшие, выпадающие, несросшиеся | Не допускаются | Не допускаются | Не допускается, но допускается их заделка на клею не более 1/3 ширины детали |
| 5 | Трещины | Допускаются микротрещины с раскрытием до 0,5 мм и длиной до 500 мм | Допускаются микротрещины с раскрытием до 1 мм и длиной до 100 мм | Трещины допускаются с раскрытием до 1,5 мм не сквозные без ограничений |
| 6 | Трещины торцевые | Не допускаются | Не допускаются | Трещины допускаются с раскрытием до 1,5 мм глубиной до 1/2 толщины детали длиной до 1/2 длины элемента сращивания |
| 7 | Кармашки смоляные несквозные | Небольшие смоляные кармашки 1-2 шт. на 1 пог. м. размером до 1,5 мм шириной и до 30 мм | Кармашки смоляные допускаются размером не более 3мм х 50 мм 1 шт. на 1 пог. м | Кармашки смоляные до 8 мм шириной 1 шт. на 1 пог. м, шириной до 3 мм - без ограничений |
| 8 | Кармашки смоляные сквозные | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
| 9 | Сердцевина | Сердцевина допускается на нелицевой стороне длиной до 1/2 длины изделия, без выхода на грани и боковые кромки | Сердцевина допускается на нелицевой стороне без ограничений, на лицевой стороне не более 1/5 длины детали | Сердцевина допускается без ограничений |
| 10 | Синева и др. грибные окраски | Не допускается на лицевой стороне | Допускается небольшая синева легких тонов на нелицевой пласти по согласованию с заказчиком. | Синева допускается без выхода на лицевую пласть. |
| 11 | Гниль , загнившие сучки, червоточина | Не допускается | Не допускается | Допускается участки до 10% площади пласти и не доходящие 20 мм до кромки ламели |
| 12 | Обзол тупой | Не допускается | Не допускается, кроме случаев , согласованных с заказчиком | Обзол допускается на нелицевой стороне, отдельными фрагментами, зачищенный от коры, шириной до 8 мм. |
| 13 | Пропуски при продольном фрезеровании пласти и кромки ламели | Не допускаются | Не допускаются | На нелицевой стороне не более 1/6 длины. Зачищены. |
| 14 | Механические повреждения | Не допускаются, кроме мелких сколов глубиной до 1 мм в месте шипового соединения, на нелицевой стороне не более 2 шт. на все изделие | Допускаются небольшие сколы глубиной до 2 мм в местах шиповых соединений на нелицевой стороне | Механические повреждения глубиной до 3 мм - 3 шт. на нелицевой стороне ламели |

2.2.3 Для склеивания бруса должны применяться клеи повышенной водостойкости не ниже класса D4 DIN EN 204.

3. Требования безопасности и охраны окружающей среды

3.1. Применяемые для изготовления бруса клеи разрешены к применению органами государственного санитарного надзора и иметь гигиенические заключения.
3.2. При изготовлении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах соблюдаются требования настоящих ТУ и СНиП 2001.

3.3  При производстве бруса обеспечивается  выполнение требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.
3.4. Утилизация бруса является безотходной и не приносит вреда окружающей среде.
3.5. При оценке экологической безопасности бруса следует учитывать положения СТО БДП-3-94.

4. Правила приемки

4.1. Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия -изготовителя на соответствие требованиям настоящих технических условий, а также требованиям, определенным в договоре на изготовление (поставку) изделий. Продукция принимается партиями. Партией считают количество бруса одного сечения, оформленное одним документом о качестве. Объем партии устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
4.2. Приемку бруса осуществляют по показателям, приведенным в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. Эти показатели являются приемосдаточными. Контроль осуществляют в следующем порядке:
- из поставляемой партии бруса отбирают выборку методом случайного отбора по ГОСТ 18321;
- проверяют каждый брус в выборках на соответствие требованиям настоящих технических условий;
- партию принимают, если число дефектных брусьев в выборке не превышает 5 %.
4.3. При приемке следует проводить:
- визуальный осмотр;
- инструментальный обмер;
- оценку качества механической и защитной обработки;
- учет данных пооперационного контроля и результатов контрольных испытаний.

5. Методы контроля

5.1. Размеры бруса измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427, металлической рулеткой по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 116 или специальными калибрами-шаблонами.

5.2. Отклонения от перпендикулярности сторон измеряют угольниками по ГОСТ 3749 и набором щупов для определения максимальной величины зазора.

5.3. Для материалов (древесины) и компонентов клеев и защитных составов, используемых в производстве, необходимо осуществлять входной контроль их качества с оценкой соответствия их показателей и методики их определения требованиям соответствующих нормативных или технических документов.

5.4. Качество древесины, комплектность партий, качество маркировки и упаковки оценивают визуально. Пороки древесины определяют и измеряют по ГОСТ 2140*.

5.5. Влажность древесины слоев определяют по ГОСТ 16588.

5.6. Шероховатость поверхностей определяют по ГОСТ 15612* или образцовым (эталонным) образцам.

5.7. Прочность клеевых соединений на послойное скалывание определяют по ГОСТ 25884; прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе - по ГОСТ 15613.4. Расслаивание клеевых соединений оценивают при испытании по ГОСТ 27812.

5.8. Группу водостойкости клеев определяют по ГОСТ 17005.

5.9. Для контроля прочности клеевых соединений отбираются образцы согласно табл. 4.

5.10 Результаты контроля заносят в журналы контрольных испытаний. Журналы хранятся в архиве предприятия-изготовителя.

5.11 Влажность древесины контролируют с помощью электровлагомера по ГОСТ 16588-79  (или аналога зарубежной фирмы) не менее, чем в 3-х местах по длине деталей, до их защитной обработки.

Таблица 4

| Изгиб зубчатых соединений | Послойное скалывание | Расслаивание | Скалывание вдоль волокон |
| --- | --- | --- | --- |
| Не менее 5 клеевых соединений в смену | Не менее 5 клеевых швов от каждого элемента | Не менее 5 клеевых швов от каждого элемента | Не менее 5 клеевых швов от каждого элемента |

6. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение

6.1. На каждом брусе, прошедшем приемку и поставляемом Заказчику, должны быть наклеены шильдики или нанесена информация несмываемой краской следующего содержания:

- марка и номер конструкции по спецификации индустриальной части проекта.

6.2. Брус следует хранить рассортированным по типам и размерам, уложенным таким образом, чтобы исключить провисание и другие деформации.

6.3. При транспортировке и хранении брус должен быть защищен от увлажнения, загрязнения.

6.4. Брус должен отгружаться Заказчику упакованным в полиэтиленовую пленку с 6-ти сторон или в закрытом транспорте.

6.5. Укладку бруса в транспортные средства следует производить правильными устойчивыми рядами с надежным закреплением, предохраняющим от смещения и ударов во время перевозки.

6.7. Сбрасывание бруса при погрузке, транспортировке и погрузке запрещается.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие - изготовитель должно гарантировать соответствие готовой продукции требованиям настоящих технических условий.
7.2. Гарантийный срок 3 года, при соблюдении правил эксплуатации.

7.3. Срок эксплуатации min 50 лет.

8. Список документов

В настоящих технических условиях приведены ссылки на нормативные документы:

| ГОСТ 166 | Штангенциркули. Технические условия. |
| --- | --- |
| ГОСТ 427 | Линейки измерительные металлические. Технические условия. |
| ГОСТ 2140 | Пороки древесины. Классификация. Термины и определения, способы измерения. |
| ГОСТ 7016 | Изделия из древесины, древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности. |
| ГОСТ 7502 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия. |
| ГОСТ 8486 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| ГОСТ 15612 | Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности. |
| ГОСТ 15613.4 | Древесина клееная. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе. |
| ГОСТ 16588 | Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности. |
| ГОСТ 17005 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений. |
| ГОСТ 19414 | Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям. |
| ГОСТ 20850 | Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 25884 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений на послойное скалывание. |
| ГОСТ 27812 | Древесина клееная массивная. Метод испытания клеевых соединений на расслаивание. |
| ГОСТ 30244 | Материалы строительные. Методы испытания на горючесть. |
| ГОСТ 30402 | Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость. |
| ГОСТ 6782.1 | Пиломатериалы из древесины хвойных пород. Величина усушки. |
| ГОСТ 7307 | Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку. |
| Сан ПИН 47-88 | Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
| СТО БДП-3-94 | Здания малоэтажные жилые. Общие требования обеспечения экологической безопасности. |
| ГОСТ 18321 | Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции. |